招 标 文 件

工程名称: 航空中心屋面防水工程

(项目编号：维2017025号)

招 标 人：黑龙江省经济管理干部学院

日    期： 2017年 9月21日

第一章  招标公告

黑龙江省经济管理干部学院拟对航空中心屋面防水工程进行招标，该项目已具备招标条件，现邀请具有资质合格的施工单位前来参加。

一、项目概况与招标范围：

1.建设地点：哈尔滨市学府路五号。

2.计划工期：自合同签定起15日之内。

3招标规模：具体项目的施工方案见本文第三章。

二、投标人资质要求：

1.具备法人资质，本工程要求具有建筑工程施工总承包叁级（含）及以上施工资质且具有施工能力的供应商参加本项目的磋商活动。本项目不采用联合体投标方式。

三、投标报名要求：

1.有意向参加本项目投标的施工单位，如资质条件符合要求并确定参加本次招标会，须到黑龙江省经济管理干部学院报名，报名时需提供①企业法定代表人授权委托书（法人代表参加投标不需提供，法人代表受权书需由法定代表人签字并加盖公章否则无效），②授权委托代理人身份证复印件，③企业营业执照原件及复印件，④企业税务登记证原件及复印件,⑤资质证书原件及复印件。

2.报名时间及地点：投标申请人可在2017年9月19日上午9时至15时，在黑龙江省经济管理干部学院（哈尔滨市学府路五号）报名，逾期不予受理。

报名地点：院内游泳馆楼高层二楼203室资产管理处

报名受理人：资产管理处  周洋         联系电话：13836199500

四、发布公告的媒介：

本次招标公告在黑龙江省经济管理干部学院网站上发布。

五、本次工程招标会开始时间：2017年9月21日9时（北京时间）。

1.签到。投标申请人签到时间：2017年9月21日8时至8时15分。

2.地点。黑龙江省经济管理干部学院游泳馆楼二楼会议室

招标人：黑龙江省经济管理干部学院

联系人：周洋                            电   话：13836199500

黑龙江省经济管理干部学院

2017年9月21日

第二章  投标人须知

一、投标人资质条件。

1. 具备法人资质，本工程要求具有建筑工程施工总承包叁级（含）及以上施工资质且具有施工能力的供应商参加本项目的磋商活动。本项目不采用联合体投标方式。

二、投标文件的要求：

投标文件分为商务标和技术标两部分。

1.商务标包括：投标单位必须提供①企业法定代表人授权委托书（法人代表参加投标不需提供，法人代表受权书需由法定代表人签字并加盖公章否则无效）、②授权委托代理人身份证复印件、③企业营业执照复印件、④企业税务登记证复印件、⑤资质证书复印件，报名时必须携带以上证件原件以供核对。

2.技术标包括：施工方案、工期、质量标准、工程量报价单和服务承诺等条款。

3.同类工程的实绩证明。

4.投标文件一式肆份：主本一份，副本叁份。

5.投标文件制作完毕，必须密封并加盖骑缝章。

三、以下标书为无效标书，不参与开标。

1.逾期送达的标书。

2.标书无法定代表人或委托代理人签名、盖章的。

3.标书所列证照不全或年检过期。

四、报价

1.谈判报价分两次(特殊情况除外)，即初始报价（投标人报送投标文件时的第一次报价）及谈判结束后入围供应商的二次报价（该报价将做为最终的成交价格）。

2.具备初始报价,方有资格做第二次报价。

3.最低报价不作为成交的唯一标准。

4.如入围投标人未按规定要求和时间递交最终报价且无任何明确说明，该投标人提交的谈判第一次报价将作为其最终报价。

六、付款方式：由乙方全额垫付。

第三章  工程项目及施工方案

一、工程项目

（一） 具体维修项目内容及施工要求

- 航空服务实训中心：屋面，面积约为800平方米，屋面原防水（SBS）开裂起皮，漏水严重，需要重新做SBS卷材防水。做法为有效增加SBS防水卷材与屋面板粘接力原有破损防水层面铲除后抹1:2.5水泥砂浆找平，做SBS防水卷材。

二、工程内容与要求

- （一）工程内容：（详见后附清单）

- （二）其它要求

（1）工程计划工期不超过15天。投标单位可在计划工期要求的前提下，在施工组织设计方案中确定合理的施工期和相应的进度计划，双方将以此作为合同工期，且合同工期在施工过程中不得作任何调整。开工日期在签施工合同时确定。

（2）按规范与工期要求，做出详细的施工组织设计方案，包括：施工安全、施工方法、材料与设备进场、工期与进度计划、保证工期措施、保证工程质量的技术组织措施等等。

（3）改造工程要随时将拆除下来的建筑垃圾清运出校园，整体工程完工并清运整洁后方可进行竣工验收。

（4）按上述工程内容要求，凡在投标报价中漏项或与实际施工工程量不符或计算上的错误发生时，由投标单位自行承担由于自身的误解和疏漏所导致的一切责任和费用。

（5）施工期间，投标单位应遵守学校相关管理规定，应对学校内设施予以保护，如破坏，应予修复，如无法修复，按价赔偿，发生费用由投标单位自行承担。

（6）用水、用电由学校提供接水、接电地点，水费、电费由投标单位承担，上交学校水电中心。

（7）为了保证施工安全，要求施工单位在施工过程中搭设满堂红脚手架，下方悬挂安全网，以保证工程施工过程中的安全，杜绝施工隐患的发生。

- （三）工程质量要求

（1）工程质量要求达到国家施工验收规范合格标准。

（2）投标单位必须对严格执行施工组织设计方案（含安全）和所用原材料必须符合招标文件规定与国家质量标准，并要经检查合格后方可进场使用等做出明确承诺。

（3）投标单位必须对工程工期、工程质保期与质保金在合同中给予明确，质保期为2年，并承担因此所造成的经济损失等在合同中做出明确承诺。

（4）工程竣工后，投标单位应提供完整的工程内业两套交学校。

（四）降价要求：

供应商投标报价低于采购预算金额12%的，投标供应商须提供以下佐证材料证明其报价的合理性，无法提供以下（1）（2）（3）（4）佐证材料之一的均视为佐证材料不充分的，视为无效报价。

（1）企业施工成本的相关证明材料，包括材料组成及价格（原材料成本价格）和施工管理成本；

（2）企业财务报表，工程施工管理成本、单位纳税额、人工费、材料费、施工机械使用费，措施费（包含所有措施费内容）、规费（包含所有规费内容）、企业管理费（包含所有企业管理费内容）；

- （3）企业近三年内类似工程项目利润缴纳企业所得税凭证；

（4）企业近三年内类似工程的施工合同，且不少于三个（须与本项目授权委托人项目经理相符，并提供报价合理的佐证材料，如有造假、舞弊等行为，构成虚假投标，将取消供应商报价资格）；

（5）其他能够证明报价合理、未低于成本的证明材料。

（6）拟用项目经理亲自到场说明降价原因。

（7）由法人亲自到场书写承诺书，保证施工质量达到招标文件要求。

（五）材料要求：

防水卷材：施工前需提供合格证、检测报告、复试报告，甲方认可后方可进场，正规厂家生产，厚度不低于4mm。

三、施工内容

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |
| 1 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 水泥砂浆找平层 SBS卷材防水 | m2 | 800 |

第四章 资格文件格式及附件

《资格文件格式》是参加投标人的部分报送文件格式，请参照这些格式编制报送文件。

1、法定代表人授权书

-------------------------：

-------------------------（报价单位全称）法定代表人----------------授权---------------（全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的----------------------------项目（项目编号）谈判活动，全权处理本活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

报价单位全称（公章）：

日               期：

附： 全权代表姓名：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传        真：

电话 （手机）：

2、承诺及售后服务的内容及措施

报价单位全称（盖章）：

全权代表（签字）：

3、法定代表人和投标代表身份证明

（法定代表人身份证复印件）

（投标代表身份证复印件）

报价单位全称（盖章）：

4、工程报价表

年   月  日

| 投标单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法 人 |  | 委托代理人 |  |
| 报价明细 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |