招 标 文 件

工程名称: 学校食堂、学生公寓维修工程采购及服务

(项目编号：维2018020号)

招 标 人：黑龙江省经济管理干部学院

日    期： 2018年 7月30日

第一章  招标公告

黑龙江省经济管理干部学院拟对学校食堂、学生公寓维修工程采购及服务进行招标，该项目已具备招标条件，现邀请具有资质合格的施工单位前来参加。

一、项目概况与招标范围：

1.建设地点：哈尔滨市学府路五号。

2.计划工期：计划开工2018年7月31日，计划竣工2018年8月22日止。

3招标规模：具体项目的施工方案见本文第三章。

二、投标人资质要求：

1.具备法人资质，合格的经销范围，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

三、投标报名要求：

1.有意向参加本项目投标的施工单位，如资质条件符合要求并确定参加本次招标会，须到黑龙江省经济管理干部学院报名，报名时需提供①企业法定代表人授权委托书（法人代表参加投标不需提供，法人代表授权书需由法定代表人签字并加盖公章否则无效），②授权委托代理人身份证原件及复印件，③企业营业执照原件及复印件，④企业税务登记证原件及复印件。

2.报名时间及地点：投标申请人可在2018年7月30日上午8时至8时30分，在黑龙江省经济管理干部学院（哈尔滨市学府路五号）报名，逾期不予受理。

报名地点：院内游泳馆楼高层二楼203室  资产管理处

四、发布公告的媒介：

本次招标公告在黑龙江省经济管理干部学院（黑龙江职业学院）网站上发布。

五、本次工程招标会开始时间：2018年7月30日9时（北京时间）。

1.签到。投标申请人签到时间：2018年7月30日8时30分至9时。

2.地点。黑龙江省经济管理干部学院游泳馆楼二楼会议室

招标人：黑龙江省经济管理干部学院

联系人：周洋                                电   话：13836199500

黑龙江省经济管理干部学院

2018年7月30日

第二章  投标人须知

一、投标人资质条件。

1. 具备法人资质，合格的经销范围，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

二、投标文件的要求：

投标文件分为商务标和技术标两部分。

1.商务标包括：投标单位必须提供①企业法定代表人授权委托书（法人代表参加投标不需提供，法人代表受权书需由法定代表人签字并加盖公章否则无效）、②授权委托代理人身份证复印件、③企业营业执照复印件、④企业税务登记证复印件，报名时必须携带以上证件原件以供核对。

2.技术标包括：施工方案、工期、质量标准、工程量报价单和服务承诺等条款。

3.同类工程的实绩证明。

4.投标文件一式肆份：主本一份，副本叁份。

5.投标文件制作完毕，必须密封并加盖骑缝章。

三、以下标书为无效标书，不参与开标。

1.逾期送达的标书。

2.标书无法定代表人或委托代理人签名、盖章的。

3.标书所列证照不全或年检过期。

四、报价

1.谈判报价分两次(特殊情况除外)，即初始报价（投标人报送投标文件时的第一次报价）及谈判结束后入围供应商的二次报价（该报价将做为最终的成交价格）。

2.具备初始报价,方有资格做第二次报价。

3.最低报价不作为成交的唯一标准。

4.如入围投标人未按规定要求和时间递交最终报价且无任何明确说明，该投标人提交的谈判第一次报价将作为其最终报价。

六、付款方式：由乙方全额垫付。

第三章    工程项目及施工方案

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊扇 | 30 | 套 |  |  | 直径1.4米，5扇叶 |  |
| 2 | 配电箱 | 6 |  |  |  | 明装，时钟控制自动起停，手动控制 |  |
| 3 | BV电线 | 992 | 米 |  |  | BV-2.5铜芯绝缘导线 |  |
| 4 | 金属穿线管 | 285 |  |  |  | DN20，明装 |  |
| 5 | 不锈钢栅栏门及栅栏 | 21 | 平方米 |  |  |  |  |
| 6 | 成套门禁设备 | 1 | 套 |  |  | 包括管理电脑，门禁探制器、磁锁及读卡器等全套设备 |  |
| 7 | 角钢 | 0.06 | 吨 |  |  | 40mm×40mm |  |
| 8 | 防火板 | 16 | 平方米 |  |  |  |  |
| 9 | 电工 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 电焊工 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 弱电工 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 力工 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 设备名称 |  | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原厨房设备拆卸搬运安装 | 一层厨房 | 19 | 件 |  |  | 单件重量200公斤，拆卸相关电源线及管道，搬移距离20米，地面工程完成后搬回并重新联接管道及电源线。 |  |
| 2 | 原磁砖拆除 | 副食间 | 28 | 平方米 |  |  | 原墙面砖拆除并清运 |  |
|  |  | 面点间 | 41 |  |  |  |  |  |
|  |  | 粥间 | 64 |  |  |  |  |  |
|  |  | 蒸饭间 | 80 |  |  |  |  |  |
| 3 | 墙面抹灰找平 | 副食间 | 28 |  |  |  | 1：2.5混合沙浆 |  |
|  |  | 面点间 | 41 |  |  |  |  |  |
|  |  | 粥间 | 64 |  |  |  |  |  |
|  |  | 蒸饭间 | 80 |  |  |  |  |  |
| 4 | 墙砖铺贴 | 副食间 | 28 |  |  |  | 300mm×300mm东鹏磁砖 |  |
|  |  | 面点间 | 41 |  |  |  |  |  |
|  |  | 粥间 | 64 |  |  |  |  |  |
|  |  | 蒸饭间 | 80 |  |  |  |  |  |
| 5 | 原厨房设备拆卸搬运安装 | 二层厨房 | 30 | 件 |  |  | 单件重量200公斤，拆卸相关电源线及管道，搬移距离20米，地面工程完成后搬回并重新联接管道及电源线。 |  |
| 6 | 原墙面抹灰层刨除 |  | 147 | 平方米 |  |  | 原墙面涂料层、抹灰层拆除并清运，高4.2米，长35米 |  |
| 7 | 墙面抹灰找平 |  | 147 |  |  |  | 1：2.5混合沙浆 |  |
| 8 | 墙砖铺贴 |  | 147 |  |  |  | 300mm×300mm东鹏磁砖 |  |
| 9 | 材料运输 |  |  | 车 |  |  |  |  |
| 10 | 材料人工搬运上楼 |  |  | 人工 |  |  | 二层厨房材料运输 |  |
| 11 | 残土清运 |  |  | 车 |  |  |  |  |
| 16 | 油工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 水暖工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 力工 |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊接钢管 | 156 | 米 |  |  | DN40 |  |
| 2 | 扁钢 | 35 |  |  |  | 50mm×5mm |  |
| 3 | 钢板 | 4 | 平方米 |  |  | 10mm |  |
| 4 | 圆钢 | 25 | 米 |  |  | Ø18mm |  |
| 5 | 槽钢 | 8 |  |  |  | 100mm×50mm |  |
| 8 | 油漆(桥梁专用） | 25 | 公斤 |  |  | 底漆两遍、面漆两遍 |  |
| 9 | 焊接角钢 | 32 |  |  |  | 50mm×50mm×3.5mm |  |
| 10 | 三元乙丙防水卷材 | 98 | 米 |  |  | 宽度500mm |  |
| 11 | 三元乙丙防水卷材粘合剂 | 20 | 桶 |  |  |  |  |
| 12 | 聚氨酯发泡胶 | 60 | 筒 |  |  |  |  |
| 13 | 中性耐候胶 | 50 |  |  |  |  |  |
| 14 | 脚手架 | 30 | 片 |  |  |  |  |
| 15 | 电焊工 | 12 | 工日 |  |  |  |  |
| 16 | 力工 | 14 |  |  |  |  |  |
| 17 | 油工 | 2 |  |  |  |  |  |

| 序号 | 设备名称 |  | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单节柜、床头柜 | 锁鼻 | 158 | 片 |  |  | 原柜子锁鼻损坏更换焊接 |  |
|  |  | 门锁 | 10 | 套 |  |  | 原柜子锁丢失或损坏更换新锁 |  |
|  |  | 焊接 | 28 | 处 |  |  | 原柜子变形开焊，修整板金后焊接 |  |
|  |  | 门插销 | 19 | 套 |  |  | 原柜子门插销丢失或损坏更换 |  |
| 2 | 床体 | 床体焊接 | 25 | 处 |  |  | 原床体横梁、梯子或护栏开焊焊接 |  |
| 3 | 走廊卫生间窗户限位器 |  | 199 | 套 |  |  | 走廊窗户，卫生间窗户，盥洗室窗户新安装成品限位器 |  |
| 4 | 桌面凳面 | 桌面 | 106 | 张 |  |  | 桌面尺寸1600mm×600mm×18mm，双面贴细木工板制作安装 |  |
|  |  | 凳面 | 356 |  |  |  | 凳面尺寸340mm×240mm×18mm，双面贴细木工板制作安装 |  |
|  |  | 床板 | 290 |  |  |  | 床板尺寸1900mm×800mm×15mm，多层胶合板厚度15mm制作安装 |  |
| 5 | 暖气 | 铝银浆 | 202 | 组 |  |  | 原暖气不拆除，表面清洁处理后涂刷银粉两遍，每组12片 |  |
| 6 | 床体固定 | 固定件(详见图纸） | 1649 | 套 |  |  | 包括钢制固定件、膨胀螺栓、连接螺栓及人工，先将角形钢件用膨胀螺栓固定在墙上，再用连接螺栓将床体固定在钢件与墙之间 |  |
| 7 | 窗帘杆 | 铝合金窗帘杆 | 465.5 | 米 |  |  | 包括铝合金杆、固定架、装饰帽、膨胀螺丝及挂环，原窗帘滑道拆除，新窗帘杆安装,每套长度为3.5米 |  |
| 8 | 加装暖气 | 原组暖气上加装暖气片 | 6 | 片 |  |  | 原组暖气拆除后加装暖气片，打压后再重新安装并刷银粉 |  |
| 9 | 楼梯扶手 | 刷油漆 | 442 |  |  |  | 搂梯扶手清洁后重新涂刷油漆，上部扶手为木质，下部为铁栅栏 |  |
| 10 | 钻尾钉 |  |  | 盒 |  |  | 维修凳面、桌面 |  |
| 11 | 涨塞 |  |  | 套 |  |  | 安装窗帘杆 |  |
| 12 | 小号滚刷 |  |  | 把 |  |  | 涂刷暖气 |  |
| 13 | 木工 |  |  | 工日 |  |  | 维修凳面、桌面、安装窗帘杆、安装窗户限位器 |  |
| 14 | 电焊工 |  |  |  |  |  | 维修单节柜、床头柜、床 |  |
| 15 | 钳工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 油工 |  |  |  |  |  | 暖气刷铝银浆，楼梯刷油漆 |  |
| 17 | 水暖工 |  |  |  |  |  | 加装暖气 |  |
| 18 | 力工 |  |  |  |  |  | 破损的拆除及物料场内搬运 |  |

招标总价：310441.97元（叁拾壹万零肆佰肆拾壹元玖角柒分）

第四章 资格文件格式及附件

《资格文件格式》是参加投标人的部分报送文件格式，请参照这些格式编制报送文件。

1、法定代表人授权书

-------------------------：

-------------------------（报价单位全称）法定代表人----------------授权---------------（全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的----------------------------项目（项目编号）谈判活动，全权处理本活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

报价单位全称（公章）：

日               期：

附： 全权代表姓名：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传        真：

电话 （手机）：

2、承诺及售后服务的内容及措施

报价单位全称（盖章）：

全权代表（签字）：

3、法定代表人和投标代表身份证明

（法定代表人身份证复印件）

（投标代表身份证复印件）

报价单位全称（盖章）：

4、工程报价表

年   月  日

| 投标单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法 人 |  | 委托代理人 |  |
| 报价明细 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |