招 标 文 件

工程名称: 学校主楼教室维修、公寓楼步道板更换工程采购及服务

(项目编号：维2018022号)

招 标 人：黑龙江省经济管理干部学院

日    期： 2018年 8月13日

第一章  招标公告

黑龙江省经济管理干部学院拟对学校主楼教室维修、公寓楼步道板更换工程采购及服务进行招标，该项目已具备招标条件，现邀请具有资质合格的施工单位前来参加。

一、项目概况与招标范围：

1.建设地点：哈尔滨市学府路五号。

2.计划工期：计划开工2018年8月14日，计划竣工2018年8月24日止。

3招标规模：具体项目的施工方案见本文第三章。

二、投标人资质要求：

1.具备法人资质，合格的经销范围，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

三、投标报名要求：

1.有意向参加本项目投标的施工单位，如资质条件符合要求并确定参加本次招标会，须到黑龙江省经济管理干部学院报名，报名时需提供①企业法定代表人授权委托书（法人代表参加投标不需提供，法人代表授权书需由法定代表人签字并加盖公章否则无效），②授权委托代理人身份证原件及复印件，③企业营业执照原件及复印件，④企业税务登记证原件及复印件。

2.报名时间及地点：投标申请人可在2018年8月13日上午8时至8时30分，在黑龙江省经济管理干部学院（哈尔滨市学府路五号）报名，逾期不予受理。

报名地点：院内游泳馆楼高层二楼203室  资产管理处

四、发布公告的媒介：

本次招标公告在黑龙江省经济管理干部学院（黑龙江职业学院）网站上发布。

五、本次工程招标会开始时间：2018年8月13日9时（北京时间）。

1.签到。投标申请人签到时间：2018年8月13日8时30分至9时。

2.地点。黑龙江省经济管理干部学院游泳馆楼二楼会议室

招标人：黑龙江省经济管理干部学院

联系人：周洋                                电   话：13836199500

黑龙江省经济管理干部学院

2018年8月9日

第二章  投标人须知

一、投标人资质条件。

1. 具备法人资质，合格的经销范围，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

二、投标文件的要求：

投标文件分为商务标和技术标两部分。

1.商务标包括：投标单位必须提供①企业法定代表人授权委托书（法人代表参加投标不需提供，法人代表受权书需由法定代表人签字并加盖公章否则无效）、②授权委托代理人身份证复印件、③企业营业执照复印件、④企业税务登记证复印件，报名时必须携带以上证件原件以供核对。

2.技术标包括：施工方案、工期、质量标准、工程量报价单和服务承诺等条款。

3.同类工程的实绩证明。

4.投标文件一式肆份：主本一份，副本叁份。

5.投标文件制作完毕，必须密封并加盖骑缝章。

三、以下标书为无效标书，不参与开标。

1.逾期送达的标书。

2.标书无法定代表人或委托代理人签名、盖章的。

3.标书所列证照不全或年检过期。

四、报价

1.谈判报价分两次(特殊情况除外)，即初始报价（投标人报送投标文件时的第一次报价）及谈判结束后入围供应商的二次报价（该报价将做为最终的成交价格）。

2.具备初始报价,方有资格做第二次报价。

3.最低报价不作为成交的唯一标准。

4.如入围投标人未按规定要求和时间递交最终报价且无任何明确说明，该投标人提交的谈判第一次报价将作为其最终报价。

六、付款方式：由乙方全额垫付。

第三章    工程项目及施工方案

| 序号 | 定额 编号 | 分部分项 工程名称 | 工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计量单位 | 数量 |
| 一 |  | 主楼暑假维修小教室 |  |  |
| 1 | 补子目1 | 更换桌面 600mm×400mm | 张 | 250 |
| 2 | 补子目1 | 椅面更换 350mm×400mm | 张 | 263 |
| 3 | 补子目1 | 椅背更换 190mm×400mm | 张 | 36 |
| 4 | 补子目1 | 椅架开焊 | 处 | 4 |
| 5 | 借4-159 换 | 门锁 换为【门锁】 | 10把 | 0.3 |
| 6 | 借4-163 | 合页 | 10只 | 0.8 |
| 7 | 借4-163 | 锁点 | 10只 | 19.8 |
| 8 | 借4-168 | 传动器 | 10套 | 0.1 |
| 9 | 补子目2 | 执手 | 个 | 9 |
| 10 | 借1-323 | 水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 现拌砂浆 | 100m2 |  |
| 11 | 借1-58 | 陶瓷地砖楼地面 周长(mm) 2400以内 水泥砂浆 | 100m2 | 0.0504 |
| 12 | 借1-274 | 陶瓷面砖台阶 水泥砂浆 | 100m2 | 0.0054 |
| 13 | 补子目3 | 螺丝钉及垫片 18mm | 盒 | 10 |
|  |  | 【主楼暑假维修小教室】小计 |  |  |
|  |  | 小计 | 37132.02元 |  |

| 序号 | 定额 编号 | 分部分项 工程名称 | 工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计量单位 | 数量 |
| 二 |  | 主楼暑假维修阶梯教室 |  |  |
| 1 | 补子目1 | 桌面尺寸300mm×2040mm | 张 | 19 |
| 2 | 补子目1 | 椅面更换 采购专用配件 | 张 | 45 |
| 3 | 补子目1 | 椅背更换 采购专用配件 | 张 | 8 |
| 4 | 补子目2 | 门拉手 | 个 | 7 |
| 5 | 补子目1 | 门玻璃破碎 700mm×200mm | 块 | 1 |
| 6 | 借4-163 | 合页 | 10只 | 0.2 |
| 7 | 借4-163 | 锁点 | 10只 | 10.2 |
| 8 | 借4-168 | 传动器 | 10套 | 0.1 |
| 9 | 补子目2 | 执手 | 个 | 7 |
| 10 | 补子目2 | 讲台踏板 2000mm×1000mm×200mm | 块 | 1 |
| 11 | 补子目3 | 螺丝钉及垫片 18mm | 盒 | 2 |
|  |  | 小计 | 10383.21元 |  |

| 序号 | 定额 编号 | 分部分项 工程名称 | 工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计量单位 | 数量 |
| 三 |  | 步道板更换工程 |  |  |
| 1 | 1-519 | 拆除人行道 普通粘土砖 平铺 | 100m2 | 4.9951 |
| 2 | 借17-133 | 渣土运输 10km以内 | 10m3 | 1.01595 |
| 3 | 1-515 | 下部沙土清理 | 100m3 | 0.68102 |
| 4 | 借17-133 | 渣土运输 10km以内 | 10m3 | 6.8102 |
| 5 | 1-450 | 人工原土夯实 平地 | 100m2 | 4.9951 |
| 6 | 2-315 | 人行道混凝土垫层 预拌混凝土 | 10m3 | 0.27227 |
|  | 4003010207@1 | 预拌混凝土 | m3 | 2.7772 |
| 7 | 借4-152 | 螺 纹 钢 筋 钢 筋 直 径 (mm) Φ10 | t | 0.71696 |
| 8 | 2-336 | 荷兰砖铺设 砂浆结合层厚3cm | 100m2 | 2.605 |
|  | 4003010205@1 | 荷兰砖 | m2 | 267.0125 |
| 9 | 2-336 | 荷兰砖铺设 砂浆结合层厚3cm | 100m2 | 2.3901 |
|  | 4003010205@1 | 荷兰砖 | m2 |  |
|  |  | 小计 | 46385.39元 |  |

招标总价：93900.62元（玖万叁仟玖佰零陆角贰分）

第四章 资格文件格式及附件

《资格文件格式》是参加投标人的部分报送文件格式，请参照这些格式编制报送文件。

1、法定代表人授权书

-------------------------：

-------------------------（报价单位全称）法定代表人----------------授权---------------（全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的----------------------------项目（项目编号）谈判活动，全权处理本活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

报价单位全称（公章）：

日               期：

附： 全权代表姓名：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传        真：

电话 （手机）：

2、承诺及售后服务的内容及措施

报价单位全称（盖章）：

全权代表（签字）：

3、法定代表人和投标代表身份证明

（法定代表人身份证复印件）

（投标代表身份证复印件）

报价单位全称（盖章）：

4、工程报价表

年   月  日

| 投标单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法 人 |  | 委托代理人 |  |
| 报价明细 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |